## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PAVILONU E, ZŠ A GYMNAZIUM VÍTKOV - UT, ZTI
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 71197001
|  |  | Komenského 754 |  |  |  | DIČ:
|  | 749 01 | Vítkov
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Radim Glos
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 689580.5 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-03-12
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 689580.5 | 144812 | 834392.5 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 689580.5 | 144812 | 834392.5 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 998 | Stavební úpravy |  |  | HSV |  |  | 0
| 999 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [8 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PAVILONU E, ZŠ A GYMNAZIUM VÍTKOV - UT, ZTI | [6 empty] | STA
O: | [8 empty] | OBJ
R: | [8 empty] | ROZ
C: | [8 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
2 | 713111111R00 | Montáž tepelné izolace | m | 28 |  | 0 |  |  | POL1_0
3 | 283771006R | Izolace potrubí PE 15x9 mm šedočerná | m | 4 |  | 0 |  |  | POL3_0
4 | 63154575 | Pouzdro potrubní izolační ALS 48/30 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | POL3_0
5 | 63154575 | Pouzdro potrubní izolační ALS 60/40 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | POL3_0
6 | 63154622 | Pouzdro potrubní izolační ALS 76/40 mm | m | 14 |  | 0 |  |  | POL3_0
7 | R 7131 | Izolace ostatní zařízení, obnažené místa napojení UT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
8 | 713552131R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 45, HT potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
9 | R-35654 | Likvidace demont. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
10 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  | 2.45 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  | DIL
11 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 8 |  | 0 |  |  | POL1_0
12 | R-721-56 | Neutralizační box pro kotle do 100 kW, vč. mtž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
13 | R-4592 | Sifon s nálevkou pro kondenzát, DN32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
14 | R-721 | Propojení zařízení pro odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
15 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 27 |  | 0 |  |  | POL1_0
16 | 721176103R00 | Napojení HT do čistícího kusu stáv. kanalizace | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
17 | 721176103R00 | Stavební přípomoce | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | - stav. přípomoce spojené s napojejím HT do kanlaizace | [6 empty] | POP | - stav. přípomoce spojené s napojejím HT do kanlaizace
|  | - prostup stěnou kotelny+ podlahami | [6 empty] | POP | - prostup stěnou kotelny+ podlahami
|  | - vysekání + zapravení drážky c 1.NP cca 5m | [6 empty] | POP | - vysekání + zapravení drážky c 1.NP cca 5m
|  | - prostup do kanálu + zapravení podlahy, oprava dlažby | [6 empty] | POP | - prostup do kanálu + zapravení podlahy, oprava dlažby
|  | - opravy SDK opláštění bude účtováno dle skutečnosti (není v ceně) | [6 empty] | POP | - opravy SDK opláštění bude účtováno dle skutečnosti (není v ceně)
18 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 27 |  | 0 |  |  | POL1_0
19 | R-35654 | Likvidace demont. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
20 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  | 2.15 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  | DIL
21 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
22 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity do G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
23 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
24 | 722170804R00 | Přepojení odbočky DN 15 pro napojení doplňování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
25 | 722172311R00 | Potrubí z PP RCT D 20x2,8 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
26 | 722181211RT7 | Izolace návleková PE tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
27 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
28 | 5511356971R | Kohout kulový vypouštěcí 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
29 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
30 | 551100010R | Kohout kulový voda 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  |  | POL3_0
31 | 551100302R | Filtr závitový FF 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
32 | 551100201R | Klapka zpětná voda 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
33 | 722264112R00 | Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
34 | 734421130R03 | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
35 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
36 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40 | m | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
37 | R-35654 | Likvidace demont. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
38 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  | 1.45 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  | DIL
39 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
40 | 723456 R | Inertizace stáv. potrubí | m | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
41 | 723120805R01 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 20-50 | m | 7 |  | 0 |  |  | POL1_0
42 | 723150805R01 | Demontáž armatur do DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
43 | 723290822R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m | t | 0.09 |  | 0 |  |  | POL1_0
44 | R-35654 | Likvidace demont. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
45 | 723190917R00 | Napojení na plynové potrubí DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
46 | 723163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 0.5 |  | 0 |  |  | POL1_0
47 | 723163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | POL1_0
48 | 723163107R00 | Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
49 | 723163107R00 | Fitinky press | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
50 | 723150R | Třmeny, objímky pro uchycení potrubí | kus | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
51 | 723229102R00 | Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
52 | 723225114R00 | Ventil vzorkov. DN15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
53 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
54 | 42237023.AR | Kohout kulový 1/2" plyn | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
55 | 723239103R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
56 | 42237025.AR | Kohout kulový 1" plyn | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
57 | 72323721R1 | Flexi nerez trubka DN 25 0,5 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
58 | 72534R1 | Manometr 0-4 kPa, d100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
59 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
60 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | m | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
61 | 72325R | Revize plynovodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
62 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % |  | 1.45 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  | DIL
63 | 728112112R00 | Demontáž stáv. ventilátoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
64 | 728415122R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
65 | 728415122R00 | Mřížka kruhová se sítem proti hmyzu DN 200 mm, uzavírací | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
66 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % |  | 0.62 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  |  | DIL
67 | 731200826R01 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW | kus | 3 |  | 0 |  |  | POL1_0
68 | 731890802R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m | t | 0.18 |  | 0 |  |  | POL1_0
69 | R-5651 | Likvidace demontovaného materiálu | t | 0.18 |  | 0 |  |  | POL1_0
70 | 731249126R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 52 kW | soubor | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
71 | 731-1 | Závěsný kond. plynový kotel 5,4 - 48,6 kW (50/30), např. BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
72 | 731-2 | Modul komunikační, K hořákové automatice | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
73 | 7312402 | Demontáž stáv. odkouření, zaslepení 3. komínu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
74 | 731411242R00 | Adaptér spalinový 80/125 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
75 | 731411261R00 | Otvor revizní 80/125 mm PP | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
76 | 731411251R00 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 0,5 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
77 | 731411263R00 | Koleno 90° 80/125 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
78 | 731411252R00 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 1,0 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
79 | 731411258R00 | Třmen trubkový upevňovací 80/125 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
80 | 731411273R00 | Průchodka střešní pro vodorovnou střechu | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
81 | 731411211R00 | Odkouření koax.svislé 80/125 dl.1,2m vč.stř.nást. | sada | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
82 | 731411211R00 | Satevební přípomoce, zaizolování prostupů střechou | sada | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
83 | 731411211R00 | Revize komínu | sada | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
84 | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | % |  | 5.5 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  |  | DIL
85 | 732324813R01 | Vypuštění vody ze systému UT | hod | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
86 | 732110814R00 | Demontáž strojního zařízení, doplňování, expanze, HVDT, zásobbník TV | hod | 6 |  | 0 |  |  | POL1_0
87 | 732890802R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -12 m | t | 0.2 |  | 0 |  |  | POL1_0
88 | R654 | Likvidace demontovaného materiálu | t | 0.2 |  | 0 |  |  | POL1_0
89 | 732429111R00 | Montáž HVDT | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
90 | 732429R1 | Anuloid II, 8 m3/hod, připojení d76, průměr 159 mm, přírubový, včetně izolace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
91 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
92 | R-4565 | Čerpadlo oběhové el. otáčky např. Magna 3, 40-80 17-265 W,230 V | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
93 | 732339108R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
94 | R-45765 | Nádoba expanzní tlak.s memb.,200 l 6 bar | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
95 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 16 |  | 0 |  |  | POL1_0
96 | R-65464 | Montáž změkčovacího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
97 | R-25 | Demineralizačníí zařízení , vč. náplně, např. Fillsoft I | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
98 | R-26 | Diodová indikace měření vodivosti | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
99 | R-6546432 | Montáž soupravy doplňování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
100 | R-6546412 | Souprava aut. doplňování s oddělovačem, sys. dle DIN EN1717,230V,např. Fillcontrol Compact | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
101 | R-6546412 | Čidlo externí tlakové FE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
102 | 733-56891 | Napuštění systému UT objektu, odvzdušnění | hod | 8 |  | 0 |  |  | POL1_0
103 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % |  | 2.2 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | DIL
104 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
105 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 20 |  | 0 |  |  | POL1_0
106 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76 | kus | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
107 | 733890803R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 0.21 |  | 0 |  |  | POL1_0
108 | R-6541 | Likvidace demontovaného materiálu | t | 0.21 |  | 0 |  |  | POL1_0
109 | 733191924R00 | Napojení topných větví na, stávající rozvody kotelna | kpl | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
110 | 733191924R00 | Napojení topných větví na, stávající rozvody 1.NP | kpl | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
111 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
112 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
113 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 6 |  | 0 |  |  | POL1_0
114 | 733121219R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 60,3/2,9 | m | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
115 | 733121224R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,6 mm | m | 14 |  | 0 |  |  | POL1_0
116 | R-733-1 | Upevňovací a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
117 | 733190219R00 | Tlaková zkouška potrubí do D 60,3 | m | 16 |  | 0 |  |  | POL1_0
118 | 733190232R01 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 108 | m | 14 |  | 0 |  |  | POL1_0
119 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  | 4.25 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  | DIL
120 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 15 |  | 0 |  |  | POL1_0
121 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
122 | 734420821R00 | Demontáž tlakoměrů diferenciálních | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
123 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  | POL1_0
124 | 734890803R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m | t | 0.15 |  | 0 |  |  | POL1_0
125 | R65456 | Likvidace demontovaného materiálu | t | 0.15 |  | 0 |  |  | POL1_0
126 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  | POL1_0
127 | R-734-1 | AOV 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
128 | R-734-14 | Kohout vypouštěcí napouštěcí DN 15 | kus | 7 |  | 0 |  |  | POL3_0
129 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, do G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
130 | 42256512R | Ventil pojistný 3/4" x 1" , 3bar, závitový, pro topení | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
131 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
132 | R-734-9999 | kulový kohut k exp.1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
133 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 8 |  | 0 |  |  | POL1_0
134 | 551100014R | Kohout kulový voda 6/4" | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL3_0
135 | 551100214R | Klapka zpětná 6/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
136 | 551100214R | Filtr 6/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
137 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
138 | 551100015R | Kohout kulový voda 2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
139 | 551100214R | Filtr 2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
140 | 551100214R | Vyvažovací ventil 2" s vyp. | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
141 | 734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | POL1_0
142 | R-734-9999 | Odlučovač kalů DN 65 , vč. izolace | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
143 | 734111416R02 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
144 | 7342021 | MANOMETR 0-6 BAR, vč. man. kohoutu a smyčky | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
145 | 734411121R00 | Termomanometr 0-6 bar, 0-120 C | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
146 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  | 0.47 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | DIL
147 | 783425350R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z2x | m | 24 |  | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 998 | Stavební úpravy |  |  |  | 0 |  |  | DIL
148 | 611421131RT2 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 22 |  | 0 |  |  | POL1_0
149 | 612421131RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 54.36 |  | 0 |  |  | POL1_0
150 | 783425350R00 | Zapravení u prostupu VZT 400 x 400 nad podlahou | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
151 | 784950030RA1 | Oprava maleb z malířských směsí, oškrábání, umytí, 2x malba | m2 | 76.36 |  | 0 |  |  | POL2_0
152 | 784950030RA1 | Přípomoce jinde neuvedené | hod | 2 |  | 0 |  |  | POL2_0
153 | 998998 | Přesun hmo výškydo 12 m | % |  | 2.5 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 999 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  | DIL
154 | 999-3 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  | POL1_0
155 | 999-3 | PD skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
156 | 99956 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
157 | 999-5 | VRN | % | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
158 | 999-6 | Doprava | % | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
[7 empty] | 15 | 21
END